## Лист1
Подбор мощности сплит-системы LG
ВАЖНО! Для более детального расчёта мощности кондиционера необходимо проконсультироваться со специалистом по монтажу. |  | 0
Теплопоступления от оконных проемов, стен, пола и потолка | 0.00135
Площадь помещения(комнаты), где будет устанавливаться кондиционер | 18
Высота потолков, м | 2.5
Теплопоступления от людей в помещении | 0.36
Количество людей | 3
Теплопоступления от бытовых приборов | 0
LED телевизор, количество шт |  | 0.1
PLASMA телевизор, количество шт |  | 0.2
Стационарный компьютер, количество шт |  | 0.3
Ноутбук, количество шт |  | 0.1
Теплопритоки от остальных бытовых приборов, укажите мощность кВт |  | 0
Мощность кондиционера, кВт | 2.1614
Мощность кондиционера, БТЕ/ч | 7376.6212 | Приблизительно кондиционер 9
Подбирается наиболее близкая (± 5%) по производительности модель:
Мощность до 2 кВт | 7 | 2
Мощность до 2,5 кВт | 9 | 2.5
Мощность до 3,5 кВт | 12 | 3.5
Мощность до 5,4 кВт | 18 | 5.4
Мощность до 6,6 кВт | 24 | 6.6
ВАЖНО! Один кондиционер на две комнаты
Это возможно, но в большинстве случаев эффект от использования одного внутреннего блока на два помещения будет минимальным. Это связано с тем, что кондиционер не будет работать на общий объем, т.к. комнаты разделены стенами, а воздуха проходящего через дверной проем недостаточно для нормального воздухообмена между помещениями. Соответственно, если в комнате, где установлен кондиционер, задать температуру 20°C, то в соседней такого показателя никогда не будет. Использование двух кондиционеров - правильное техническое решение, а не попытка продать больше.